徐州市传染病医院监控设备竞争性谈判

- 提供材料：1、资质复印件加盖单位红章

2、售后服务承诺

3、报价单包括产品型号、产地、价格、联系人和联系电话并加盖单位红章

4、报价单必须密封，密封处加盖红章

二：评标方法：满足下列条件的，以最终谈判结果为准

| 徐州市传染病医院 监控系统重点监控范围（1） |
| --- |
| 序号 | 安放位置 | 监 控 范 围 |
| 1 | 检验二楼西头 | 检验科二楼西出入口 |
| 2 | 检验一楼西头 | 检验科一楼西出入口 |
| 3 | 门诊大厅 | 门诊大厅 |
| 4 | 门诊药房 | 门诊药房 |
| 5 | 呼吸科门诊 | 呼吸科门诊出入口 |
| 6 | 肝炎一楼两头 | 内走廊、东出入口 （2个头） |
| 7 | 肝炎二楼两头 | 内走廊、东出入口 （2个头） |
| 8 | 肝炎三楼两头 | 内走廊、东出入口 （2个头） |
| 9 | 肝炎四楼两头 | 内走廊、东出入口 （2个头） |
| 10 | 急诊室对面 | 肝炎楼东出入口、医院东主干道 |
| 11 | 七病区内走廊 | 七病区内走廊 |
| 12 | 病人食堂 | 七病区出入口、医院东主干道 |
| 13 |  |  |
| 14 |  |  |
| 15 |  |  |
| 16 |  |  |
| 备注 | 1台主机，16个红外监控头 |
| 徐州市传染病医院 监控系统重点监控范围（2） |
| 序号 | 安放位置 | 监 控 范 围 |
| 1 | 呼吸科病房西 | 呼吸科病房西门出入口 |
| 2 | 呼吸科病房东 | 呼吸科病房东门出入口 |
| 3 | 临时病房东两个 立柱 | 病区出入口、医院北主干道（2个） |
| 4 | 呼吸科北门对面 | 东西主干道、供应室出入口 |
| 5 | 药库二楼东 | 库房内走廊 |
| 6 | 药库二楼西 | 库房内走廊 |
| 7 | 信息科对面 | 库房出入口、信息科出入口、科教楼出入口 |
| 8 | 科教楼（两个） 立柱 | 集体宿舍 |
| 9 | 十病区（两个） | 病区走廊、出入口 |
| 10 |  |  |
| 11 |  |  |
| 12 |  |  |
| 13 |  |  |
| 14 |  |  |
| 15 |  |  |
| 16 |  |  |
| 备注 | 1台主机，10个红外监控头 |
| 徐州市传染病医院 监控系统安装及呼吸科系统监控改造清单 |
| 序号 | 名称 | 型号 | 数量 | 单价 | 金额 | 产地 | 备注 |
| A、主器材部分 |
| 监控器材 |
| 1 | 16路网络硬盘录像主机 （省公安厅规定标准） | 大华，海康 | 4台 |  |  |  | 全D1 |
| 2 | 存储硬盘（存储1个月） | 西部数据 | 4台 |  |  |  |  |
| 3 | 42寸电视机 | 长虹，康佳 | 5台 |  |  |  |  |
| 4 | 6孔电视屏墙 | 订做 | 1套 |  |  |  |  |
| 5 | 4联操作台 | 订做 | 1套 |  |  |  |  |
| 6 | 高清红外防水摄像机 | 大华，海康 | 30台 |  |  |  | 700TVL |
| 7 | 摄像机专用电源 | DC12V-2A | 30只 |  |  |  |  |
| 8 | 摄像机专用支架 |  | 30套 |  |  |  |  |
| 9 | 摄像机立柱 |  | 2套 |  |  |  |  |
| B、传输部分 |
| 1 | 视频线SYV75-5 | 天诚 | 现场测定 |  |  |  |  |
| 2 | 电源线RVV2*1.0 | 天诚 | 现场测定 |  |  |  |  |
| 3 | 电源线RVV2*0.5 | 天诚 | 现场测定 |  |  |  |  |
| 4 | 安装辅料 |  | 一批 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| C、器材小计： |
| D、施工调试费： |
| E、税金： |
| F、工程造价： |
| 备注 |  |